## Toelichting gebruik
Tabbladen
Dit bestand bestaat uit twee tabbladen:
| Toelichting gebruik | dat is dit tabblad, hier staat een toelichting op het gebruik en een overzicht van gehanteerde waarden
| Eisenboom Civiele kunstwerken | op dat tabblad staan de eisen die de gemeente Deventer stelt aan de Civiele kunstwerken
Gebruik eisenboom
1 | Selecteer van de eisen die zijn gekoppeld aan het element 'gehele constructie' de relevante eisen voor jouw project
2 | Selecteer de relevante elementen voor jouw project en kies hiervan de relevante eisen voor jouw project
3 | Maak voor de eisen met een keuzemogelijkheid de te maken keuzes
4 | Voor alle eisen geldt dat deze projectspecifiek gemaakt moeten worden. Elke eis moet dus worden beoordeeld en zo nodig worden aangepast op projectspecifieke kenmerken
5 | Voeg zo nodig eisen toe die specifiek zijn voor het project
Kolom |  | Toelichting
A | object | Moet worden gelezen als decompositie niveau object conform NEN2767, omdat eisen generiek zijn geformuleerd is het object altijd 'kunstwerk'.
C | element | Element waaraan de eis is gekoppeld, conform NEN2767. Als een eis betrekking heeft op het hele kunstwerk is het element 'gehele constructie'.
D | materiaal | Materiaal waarop de eis van toepassing is. Bij sommige eisen gaat het om algemene eisen aan het materiaal, ongeacht het element waar het materiaal is toegepast. Bij andere eisen gaat het om de specifieke combinatie van element en materiaal.
F | functie nr. | Nummer van de functie, door de nummer wordt de hiërarchie in de functies zichtbaar (zie overzicht hieronder).
G | functie | Functie waarop de eis betrekking heeft, in combinatie met genoemde element en/of materiaal.
H | aspect | Aspect waarop de eis betrekking heeft, conform RAMSSHEEP aspecten (zie overzicht hieronder).
I | randvoorwaarde | Als sprake is van een randvoorwaarde is in deze kolom 'randvoorwaarde' ingevuld.
J | raakvlak | Als sprake is van een raakvlak is in deze kolom 'intern' (bij een intern raakvlak) of 'extern' (bij een extern raakvlak) ingevuld.
L | nummer | Nummer van de eis, het nummer geeft de oorsprong en hiërarchie weer (zie onderstaand overzicht).
N | eisen | Tekst van de eis, bij een aantal eisen is keuze mogelijkheid opgenomen. Deze is aangeduid met een rode tekst of met <…>.
O | toelichting eis | Bij een aantal eisen is een toelichting opgenomen om het doel of eventuele keuzemogelijkheden toe te lichten.
P | levensduurfase | Bij elke eis is aangegeven op welke fase uit de levenscyclus de eis primair betrekking heeft: ontwerp en realisatie / renovatie en/of gebruik / onderhoud en/of vervanging / sloop.
Q | verificatiemethode | De verificatiemethode is (op hoofdlijnen) beschreven
R | bron | Bij elke eis is aangegeven wat de bron is van de eis: Beheer gemeente Deventer, Normen en richtlijnen, Waterschap of Wet- en regelgeving.
S | brondocument | Als de eis voortkomt uit Normen en richtlijnen, uit Wet- en regelgeving of van het Waterschap is een verwijzing opgenomen naar het betreffende document.
Overzicht nummering eisen
Elke eis heeft een code die bestaat uit drie delen
Deel 1: een lettercode geeft aan wat voor soort eis het betreft
Deel 2: de cijfercode geeft aan op welk object of element de eis betrekking heeft
Deel 3: een volgnummer (1 t/m n)
| Overzicht lettercodes: |  | Overzicht cijfercodes:
| FE | Functionele eis | 1 | Gehele kunstwerk
| RV | Randvoorwaarde | 11 | Afwerklaag
| IR | Intern raakvlak | 12 | Doorlaatkoker
| ER | Extern raakvlak | 13 | Fundering
| AR | Aspect - Reliability | 14 | Geleideconstructie
| AA | Aspect - Availability | 15 | Hemelwaterafvoer (HWA)
| AM | Aspect - Maintainability | 16 | Hoofddraagconstructie
| ASa | Aspect - Safety | 17 | Kerende constructie
| ASe | Aspect - Security | 18 | Leuningconstructie
| AH | Aspect - Health | 19 | Objectverlichting
| AE | Aspect - Environment | 20 | Oeverbescherming
| A€ | Aspect - €conomics | 21 | Oplegging
| AP | Aspect - Politics | 22 | Schampkant
|  |  | 23 | Slijtlaag
|  |  | 24 | Steiger
|  |  | 25 | Steunpunt
|  |  | 26 | Talud
|  |  | 27 | Verharding
|  |  | 28 | Voegovergang
|  |  | 29 | Wand
|  |  | 30 | Wegmarkering
|  |  | 31 | Remming- en Geleidewerk
|  |  | 32 | Faunavoorziening
|  |  | 33 | Overgangsconstructie
Overzicht functies
| 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer
| 1.1 | Faciliteren weggebruikers
| 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen
| 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen
| 1.1.1.2 | Keren grond en/of water
| 1.1.1.3 | Overbruggen hoogteverschil
| 1.1.2 | Geleiden weggebruikers
| 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen
| 1.1.3 | Afvoeren hemelwater
| 1.1.4 | Verlichten van het kunstwerk
| 1.2 | Faciliteren vaarweggebruikers
| 1.2.1 | Beschermen oever
| 1.2.2 | Bieden afmeervoorziening
| 1.2.3 | Bieden doorstroomprofiel
Overzicht aspecten
| Reliability | Betrouwbaarheid: de kans dat het systeem gedurende een bepaalde periode en onder de ontwerpcondities zijn functies vervuld.
| Availability | Beschikbaarheid: de tijd dat het systeem niet (volledig) functioneert.
| Maintainability | Onderhoudbaarheid: de kans dat inspectie, onderhoud en reparatie mogelijk zijn binnen de hiervoor gestelde randvoorwaarden (zoals tijd en geld).
| Safety | Veiligheid: de kans op letsel bij gebruikers.
| Security | Beveiliging: de kans op schade door bewust onveilige handelingen zoals vandalisme.
| Health | Gezondheid: welzijn van omwonenden, passanten en gebruikers, denk aan geluidsproductie en toegankelijkheid.
| Environment | Omgeving: de inpassing van het systeem in de omgeving, zoals vormgeving.
| €conomics | Levensduurkosten; de kosten van ontwerp, aanleg, onderhoud, exploitatie en sloop van het systeem.
| Politics | Imago: de invloed van het systeem op het imago van de beheerorganisatie.

## Eisenboom Civiele kunstwerken
object | element | materiaal | functienr. | functie | aspect | randvoorwaarde | raakvlak | nummer | eisen | toelichting eis | fase: ontwerp en realisatie / renovatie | fase: gebruik / onderhoud | fase: vervanging / sloop | verificatiemethode | bron | brondocument
Kunstwerk | Afwerklaag | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 11.1 | Toegepaste conserveringssystemen dienen integrale systemen te zijn | De lagen van het systeem dienen op elkaar aan te sluiten. Nieuwe conserveringslagen dienen op het bestaande systeem aan te sluiten | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Afwerklaag | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 11.1 | Conservering van stalen delen dient in lijn te zijn met ISO 12944 classificatie C2 / C3 / C4 | C2 Low Platteland zonder ernstige vervuiling C3 Medium Lichte industriële omgeving met matige vervuiling C4 High Lichte industriële omgeving met vervuiling, niet direct aan de kust | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | ISO 12944-1:2017
Kunstwerk | Afwerklaag | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 11.2 | Stalen leuningen dienen te worden afgewerkt met een duplex afwerking met een levensduur van minimaal 20 jaar | Laagdikte zink tenminste 80 mu 2-laags poedercoating, droge laagdikte 130 mu (op zinklaag) Levensduureis betreft bescherming tegen corrosie | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Afwerklaag | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 11.2 | Bij onderhouds- en conserveringswerkzaamheden dienen afschermende maatregelen conform de Waterwet getroffen te worden. |  | x | x | x | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Wet- en regelgeving | Waterwet/ omgevingswet
Kunstwerk | Afwerklaag | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 11.3 | Staalconservering dient ten minste te voldoen aan de onderstaande randvoorwaarden conform ISO4628-1: - De hoeveelheid van defecten niet groter dan rating 1; - De grote van defecten niet groter dan rating 2; - De mate van verandering niet groter dan rating 1. |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | ISO4628-1
Duiker | Doorlaatkoker | n.v.t. | 1.2.3 | Bieden doorstroomprofiel | Availability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 12.1 | De doorstroming van water door duikers dient zonder obstructie plaats te vinden |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Duiker | Doorlaatkoker | n.v.t. | 1.2.3 | Bieden doorstroomprofiel | €conomics | n.v.t. | Intern | IR 12.1 | Duikerelementen dienen duurzaam gronddicht aan te sluiten | De onderlinge elementen van de duiker dienen slechts in beperkte mate ten opzichte van elkaar te verzakken of scheef te staan | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Faunavoorziening | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | Intern | IR 32.1 | De faunapassage dient het conflictvrij kruisen van de weg voor fauna te faciliteren conform de Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur en geschikt te zijn voor de beoogde doelsoorten |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur
Duiker | Gehele constructie | n.v.t. | 1.2.3 | Bieden doorstroomprofiel | Maintainability | n.v.t. | Extern | ER 1.6 | Bij het reinigen van duikers dient al het slib uit de duiker te worden verwijderd en zo veel mogelijk aan beide zijden van de duiker in de aanliggende berm te worden verwerkt. Tot de werkzaamheden wordt tevens gerekend het direct aan de in- en uitstroomzijde op diepte brengen van de slootbodem tot een lengte van ca. 2,50 m1. |  |  | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Duiker | Gehele constructie | n.v.t. | 1.2.3 | Bieden doorstroomprofiel | Availability | Randvoorwaarde | Extern | RV 1.14 | De afmetingen van de duiker dienen te zijn afgestemd op de afvoer van de watergang | Afstemmen met beheerder watergang | x |  |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 1.1 | Het kunstwerk dient gedurende de gestelde gebruikstermijn de gevraagde functies te kunnen uitoefenen |  | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | €conomics | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.1 | De ontwerplevensduur van het object dient tenminste <…> jaar te zijn | Als standaard wordt gehanteerd: Staal: 80 jaar; Beton: 80 jaar; Hout: 30 jaar | x |  | x | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.2 | De doorvaartbreedte, -diepte en -hoogte ter plaatse van het kunstwerk dient tenminste <…>, <…> en <…> meter te zijn | De afmetingen X en Y volgens het waterschap | x | x |  | toets ontwerp | Waterschap | Keur
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.3 | Het kunstwerk dient in langsdoorsnede vlak of met een boog uitgevoerd te worden | Voorkeur: vlak | x |  |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.4 | Beton dient niet te worden geconserveerd |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.5 | Het kunstwerk dient te zijn ontworpen volgens vigerende Normen en Voorschriften | Een overzicht is opgenomen in het document bij deze eisenboom | x |  |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.6 | Het kunstwerk dient bij oplevering gebruiksklaar en schoon zijn | Het kunstwerk dient te voldoen aan beeldkwaliteitsniveau A conform CROW publicatie 380 | x |  |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Security | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.7 | Het kunstwerk dient geen potentiële hangplek te bevatten |  | x | x |  | toets ontwerp aan randvoorwaarde | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 1.1 | Het kunstwerk dient zowel horizontaal als verticaal zo aan te sluiten op omringende objecten dat systeemoverstijgende functies ongehinderd en veilig worden uitgevoerd |  | x |  |  | toets ontwerp op aansluiting | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Availability | n.v.t. | Extern | ER 1.2 | Het kunstwerk moet toegankelijk zijn voor strooiwagens en onderhoudswagens volgens specificatie <…> |  | x | x |  | toets ontwerp op specificatie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | n.v.t. | Intern | IR 1.1 | Het kunstwerk dient integraal te functioneren doordat alle elementen op elkaar zijn afgestemd |  | x |  |  | toets ontwerp op samenhang | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 1.3 | Het kunstwerk dient op de raakvlakken vloeiend aan te sluiten op andere objecten |  | x | x |  | toets ontwerp op raakvlakken | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Safety | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.8 | Gemotoriseerd verkeer dient gescheiden te zijn van fiets- en voetgangersverkeer |  | x |  |  | toets ontwerp op wegindeling | Normen en richtlijnen | CROW 351
Kunstwerk | gehele constructie | Staal | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 1.2 | Stalen onderdelen dienen te zijn voorzien van een conserveringssysteem |  | x | x |  | toets ontwerp op eigenschappen conserveringssysteem | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.2 | Toe te passen materialen dienen milieuvriendelijk te zijn en mogen niet zijn verduurzaamd met bestrijdingsmiddelen | Zie ook voorwaarden Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.3 | Het kunstwerk dient duurzaam te zijn ontworpen met betrekking tot energie en materiaal | Het materiaalgebruik mag in de toekomst niet leiden tot problemen ten aanzien van verkrijgbaarheid, hergebruik of verwijdering | x | x | x | toets ontwerp op uitgangspunten | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.4 | Hout dient te zijn voorzien te zijn van een FSC-keurmerk |  | x | x |  | toets productinformatie | Normen en richtlijnen | CUR 213
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.5 | Hout dient hardhout te zijn of te voldoen aan duurzaamheidsklasse 1 | Duurzaamheidsklasse 1 op de grens lucht grond/ water. Overige delen minimaal duurzaamheidsklasse 2, mits goed geventileerd | x | x |  | toets productinformatie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.6 | Het kunstwerk dient in de omgeving te zijn ingepast conform <…> |  | x |  |  | toets ontwerp aan inpassingsvisie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.7 | Het kunstwerk dient authentiek of modern, onopvallend of opvallend, open of gesloten en een functioneel of beeldbepalend karakter te hebben |  | x |  |  | toets ontwerp op karakter | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.8 | Bij oplevering van het kunstwerk dient een materialenpaspoort te worden geleverd |  | x |  |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.9 | Fauna dient het kunstwerk te kunnen passeren | Bijvoorbeeld via loopstrook / -plank | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.1 | Onderdelen met een kortere levensduur dan de levensduur van het object dienen op eenvoudige wijze vervangen te kunnen worden, zonder vermijdbare destructieve handelingen aan andere onderdelen nodig zijn |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.2 | Alle te inspecteren onderdelen moeten goed bereikbaar zijn | Inspectie moet zoveel mogelijk uitgevoerd kunnen worden zonder bijzondere bereikbaarheidsvoorzieningen zoals hoogwerkers en laagwerkers | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.3 | Het kunstwerk dient beheerd en onderhouden te kunnen worden volgens de onderhoudsprocessen van de gemeente |  | x | x | x | toets ontwerp aan onderhoudsprocessen gemeente | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.4 | Het kunstwerk dient onderhouden te kunnen worden met hedendaagse en goed verkrijgbare materialen |  | x | x |  | toets ontwerp op gebruikte materialen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.5 | Het kunstwerk dient bestand te zijn tegen dooizouten |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.6 | Onderdelen die niet geïnspecteerd kunnen worden dienen een ontwerplevensduur te hebben die minimaal gelijk is aan die van het kunstwerk | Dit geldt minimaal voor de elementen Fundering en Hemelwaterafvoer (HWA) | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.7 | Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het uitgevoerde onderhoud conform opdracht en vigerende normen en regelgeving is uitgevoerd |  |  | x |  | toets ontwerpdocumentatie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.8 | In het opleverdossier dienen de volgende onderdelen te zijn opgenomen: - afgetekende checklisten (uitvoering conform opdracht en specificaties leverancier) - foto's: situatie voor-, tijdens- en na uitvoering - productbladen van toegepaste producten - overzicht garanties + verklaring Bij nieuwbouw en na renovatie of vervanging dienen ook de volgende documenten te zijn opgenomen: - as-built tekeningen - definitief ontwerp - B&O-plan - decompositie, incl. materiaal, hoeveelheden en levensduur van de onderdelen | Decompositie conform vigerende NEN 1767-4 | x | x |  | toets opleverdossier | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.9 | Opdrachtnemer dient voor oplevering een nulmeting / inspectie / conditiemeting uit te voeren en te rapporteren aan de opdrachtgever |  | x |  |  | toets resultaat nulmeting / inspectie / conditiemeting | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.10 | Toe te passen onderdelen en materialen dienen te worden aangebracht conform voorschrift leverancier | O.a. voorbehandeling van de ondergrond, verwerkingstemperatuur, laagdikte, etc. | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1.1 | Faciliteren weggebruikers | Availability | n.v.t. | n.v.t. | FE 1.1 | Het kunstwerk dient geschikt te zijn voor voetgangers en minder validen |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | RTD 1001: 2017 ROK 1.4 Richtlijn Ontwerp Kunstwerken
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1.2 | Faciliteren vaarweggebruikers | Safety | n.v.t. | n.v.t. | FE 1.2 | Vaarweggebruikers dienen het kunstwerk veilig en comfortabel te kunnen passeren |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | Richtlijnen Vaarwegen 2017
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1.1 | Faciliteren weggebruikers | Safety | n.v.t. | n.v.t. | FE 1.3 | Weggebruikers dienen het kunstwerk veilig en comfortabel te kunnen gebruiken | Het kunstwerk wordt geacht duurzaam veilig te zijn als het is ontworpen conform de SWOV factsheet Duurzaam veilig wegverkeer en CROW publicaties | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 1.1 | Het kunstwerk dient onder- en achterloopsheid te voorkomen |  | x | x |  | toets ontwerp op aanwezigheid onderloopsheid- en achterloopsheidschermen | Normen en richtlijnen | RTD 1001: 2017 ROK 1.4 Richtlijn Ontwerp Kunstwerken
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 1.2 | Het kunstwerk behoeft niet te worden ontworpen op belastingen die voortkomen uit aardbevingen en/of explosies |  | x |  |  | toets ontwerpuitgangspunten | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 1.3 | Het kunstwerk dient bestand te zijn tegen fysieke invloed van water en grond |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | NEN-EN 1990
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 1.4 | Het kunstwerk dient alle optredende belastingen te kunnen overdragen naar de ondergrond |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | NEN-EN 1990
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.9 | Het ontwerp dient rekening te houden met de herbruikbaarheid van onderdelen en materialen bij het einde van de levensduur | Zie ook voorwaarden Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) | x |  | x | toets ontwerp op principes herbruikbaarheid | Beheer gemeente Deventer | Visie Leefomgeving 2014
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 1.1 | Het kunstwerk moet de veiligheid van gebruiker en omgeving waarborgen |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | RTD 1001: 2017 ROK 1.4 Richtlijn Ontwerp Kunstwerken
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 1.2 | Bij een waterdiepte groter dan <…> dienen bij kademuren en bruggen uitklimvoorzieningen te zijn aangebracht | Bijvoorbeeld grijplijnen / -stenen of drenkelingentrappen | x |  |  | toets ontwerp op aanwezigheid | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 1.4 | Het slootprofiel dient te worden doorgezet onder het kunstwerk |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Waterschap | Keur
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1.1 | Faciliteren weggebruikers | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 1.5 | De breedte van weg / fietspad / voetpad dient te worden doorgezet over / op / in het kunstwerk |  | x | x |  | toets ontwerp op afmetingen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1.1 | Faciliteren weggebruikers | Reliability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.10 | De doorrijhoogte dient ten minste <…> te zijn |  | x | x |  | toets ontwerp op doorrijhoogte | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.1 | Vastgestelde ecologische waarden dienen gerespecteerd dan wel zoveel mogelijk gecompenseerd te worden |  | x | x | x | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Beheer gemeente Deventer | Visie Duurzaam Deventer 2009
Kunstwerk | gehele constructie | Beton | 1.1.1.2 | Keren grond en/of water | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.12 | Alle in het zicht- en/of voor publiek toegankelijke komende vlakken van betonconstructies dienen te zijn voorzien van een anti-graffity coating. Type anti-graffitycoating conform eis reinigingsaannemer gemeente | Het bedrijf Circulus-Berkel voert namens de gemeente Deventer reinigingswerkzaamheden uit en heeft veel ervaring met het toepassen van producten en het reinigen en herstellen van elementen als de onderhoudstermijn is verlopen. De gemeente eist te allen tijde afstemming met Circulus-Berkel over welke delen wel of niet moeten worden behandeld, en met welk product | x | x |  | toets ontwerp op aanwezigheid | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Gehele constructie | Beton | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 1.3 | Gebreken aan beton dienen zich te beperken tot het tot volgende: - scheuren in gewapend beton tot maximaal 0,3 mm - scheuren in voorgespannen beton tot maximaal 0,2 mm - geen watervoerende scheuren - indringing van chloride in beton tot maximaal 1% tov van cementgehalte tpv de wapening - indringing van CO2 in beton waarbij de initiatiefase overschreden wordt - beschadigingen <0,5 m2 en max. 2 cm diep |  |  | x |  | inspectie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Gehele constructie | Beton | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 1.4 | De constructie dient bestand te zijn tegen verouderingmechanismen zoals carbonatatie geïnitieerde corrosie en chloride geïnitieerde corrosie aan de wapening |  | x | x |  | toets ontwerp op uitgangspunten | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Gehele constructie | n.v.t. | 1.2.3 | Bieden doorstroomprofiel | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.11 | De kans op vuilophoping dient zoveel mogelijk te worden beperkt |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 1.11 | In het zicht blijvende betonoppervlakken dienen te voldoen aan onderstaande oppervlakteklassen conform CUR-Aanbeveling 100: - Klasse B1 (ter plaatse gestort) - Klasse B2 (geprefabriceerd) |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CUR-Aanbeveling 100 - Schoon beton
Kunstwerk | Gehele constructie | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Safety | n.v.t. | n.v.t. | Asa 1.3 | De rijvloer dient te zijn voorzien van barriers, schampkanten en/of -stroken om het verkeer te geleiden |  | x |  |  | toets ontwerp op aanwezigheid | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Gehele constructie | Beton | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 1.11 | In het zicht blijvende betonoppervlakken dienen te zijn voorzien van een lichtgrijs oppervlak, grijsschaal a met als ondergrens b conform CUR Aanbeveling 100. |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CUR100 en Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK)
Kunstwerk | Gehele constructie | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 1.13 | Indringing van water op vlakken die van de bovenzijde benat worden dient nihil te zijn | Ter voorkoming van inwatering en aangroei | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Gehele constructie | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 1.5 | De restzetting dient gedurende de restlevensduur niet meer dan 5mm te bedragen |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Tunnel/ onderdoorgang | Gehele constructie | n.v.t. | 1.1 | Faciliteren weggebruikers | Availability | Randvoorwaarde | Intern | RV 1.12 | De fietstunnel dient een minimale doorrijhoogte van 2,5 m t.o.v. bovenzijde verharding te hebben |  | x | x |  | toets ontwerp op doorrijhoogte | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Tunnel/ onderdoorgang | Gehele constructie | n.v.t. | 1.1 | Faciliteren weggebruikers | Availability | Randvoorwaarde | Intern | RV 1.13 | Een tunnel of onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer dient een minimale doorrijhoogte van 4,5 m t.o.v. bovenzijde verharding te hebben |  | x | x |  | toets ontwerp op doorrijhoogte | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Tunnel/ onderdoorgang | Gehele constructie | n.v.t. | 1.1.1.2 | Keren grond en/of water | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 1.5 | Tunnelwanden en- vloeren die grenzen aan water en/of grond dienen duurzaam grond en waterdicht te zijn | Levensduur van toegepaste afdichtingsprofielen minimaal gelijk aan ontwerplevensduur object | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Geleideconstructie | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 14.1 | De levensduur van de geleideconstructie dient minimaal <…> jaar te bedragen | Als standaard wordt gehanteerd: 30 jaar | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Geleideconstructie | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 14.1 | Plaatsen en / of vervangen van geleiderail dient te voldoen aan de BRL9161 |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | BRL9161
Kunstwerk | Hemelwaterafvoer (HWA) | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 15.1 | Het hemelwaterafvoersysteem (HWA) dient hemelwater via goten in langsrichting over het dek af te voeren naar: - het oppervlaktewater; - een infiltratievoorziening; - het HWA systeem. Altijd volgens de Keur van het betreffende waterschap |  | x |  |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Waterschap | Keur
Kunstwerk | Hemelwaterafvoer (HWA) | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 15.2 | De hemelwaterafvoer mag niet belemmerd worden door vuil en/of toekomstige veranderingen aan het object |  | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Hemelwaterafvoer (HWA) | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 15.3 | HWA goten, kolken en afvoeren op het object dienen minimaal <…> maandelijks gereinigd te worden. | Bruggen: 6-maandelijks Tunnels: 3-maandelijks |  | x |  | toets onderhoudsplan | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Hemelwaterafvoer (HWA) | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 15.4 | Het hemelwaterafvoersysteem dient voldoende capaciteit te hebben om een neerslaghoeveelheid met een herhalingstijd van t=10 jaar te kunnen verwerken: ‘Bui10’ zoals deze is opgenomen in de Kennisbank Riolering (hydraulisch functioneren) van Rioned. Indien de constructie zodanig is dat hemelwater niet onder verval van de constructie af kan stromen, zoals bijv. in tunnelbakken, dan geldt de herhalingstijd van t=250 jaar. | Tijdens en na een maatgevende bui mogen geen plassen op de verhardingsconstructie blijven staan. De neerslaghoeveelheid betreft het hemelwater dat direct op het brugdek komt en dat van aangrenzende naar de constructie afstromende verharde oppervlakken. | x |  |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Beheer gemeente Deventer | Kennisbank Riolering (hydraulisch functioneren) van Rioned (https://www.riool.net/modelleren-hydraulisch-functioneren)
Kunstwerk | Hemelwaterafvoer (HWA) | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 15.5 | Aansluitingen tussen de waterdichte (verhardings)laag, HWA (o.a. goten en afvoeren), voegovergangen en schampkant dienen duurzaam waterdicht te zijn uitgevoerd | Relatie met aantasting door dooizouten | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Hemelwaterafvoer (HWA) | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 15.6 | Uitspoeling van taluds mag niet plaatsvinden | Gootconstructie en HWA op landhoofden zodanig dimensioneren dat hemelwater op gecontroleerde wijze wordt afgevoerd | x | x |  | inspectie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Hemelwaterafvoer (HWA) | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 15.9 | Er mag geen plasvorming optreden bij buien kleiner of gelijk aan de maatgevende regenbui |  | x | x |  | inspectie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Tunnel/ onderdoorgang | Hemelwaterafvoer (HWA) | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Reliability | n.v.t. | Extern | ER 15.10 | De tunnel dient voorzien te zijn van een pompkelder en pompinstallatie om hemelwater op te vangen en af te voeren |  | x |  |  | toets ontwerp op aanwezigheid pompkelder | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Hoofddraagconstructie | n.v.t. | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 16.1 | Dilataties dienen deugdelijk te zijn afgedicht en vormveranderingen van de aangesloten elementen op te vangen | Ter voorkoming van vervuiling en lekkage | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Hoofddraagconstructie | Hout | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 16.2 | Horizontale houten oppervlakken dienen ter plaatsen van verbindingen te zijn afgedekt met een bitumineuze of kunststof slab met een levensduur van 30 jaar | Ter voorkoming van inwatering | x | x |  | toets ontwerp op aanwezigheid | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Hoofddraagconstructie | Beton | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 16.1 | (Horizontale) betonnen oppervlakken dienen onder de verharding te zijn voorzien van een bitumenemulsie, overige vlakken hydrofoberen | Doel van deze eis is de indringing van chloriden te voorkomen | x | x |  | toets ontwerp op aanwezigheid | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Hoofddraagconstructie | Hout | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 16.1 | Tussen houten dekdelen dient ca. 1cm ruimte te zitten t.b.v. ventilatie |  | x | x |  | toets ontwerp op afmetingen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | Hout | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 18.1 | Houten leuningen dienen niet geconserveerd te worden |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | Staal | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 18.1 | De leuningstijlen en voetplaten dienen de kleur <…> (RAL <…>) te hebben |  | x | x |  | toets ontwerp op kleurgebruik | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | Staal | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 18.2 | De leuningregels dienen de kleur <…> (RAL <…> ) te hebben |  | x | x |  | toets ontwerp op kleurgebruik | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | n.v.t. | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 18.1 | De leuning dient in één (1) materiaal te worden uitgevoerd |  | x | x |  | toets ontwerp op gebruikte materialen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | n.v.t. | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 18.1 | De leuningconstructie dient een glad en gaaf oppervlak te hebben en vrij te zijn van ondeugdelijke of ontbrekende bevestigingsmiddelen | Voorkomen moet worden dat gebruikers zich verwonden | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | n.v.t. | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 18.2 | De leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit | Publiek toegankelijke leuning dient niet overklauterbaar te zijn Voldoende leuninghoogte | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Wet- en regelgeving | Bouwbesluit 2012
Kunstwerk | Leuningconstructie | n.v.t. | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 18.3 | De leuningconstructie dient voetgangers te geleiden |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Wet- en regelgeving | Bouwbesluit 2012
Kunstwerk | Leuningconstructie | n.v.t. | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 18.3 | De levensduur van de leuningconstructie dient minimaal <…> jaar te bedragen | Als standaard wordt gehanteerd: 40 jaar voor staal, 30 jaar voor hout | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | Staal | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | €conomics | n.v.t. | Intern | IR 18.1 | Stalen leuningen dienen te zijn voorzien van: -geïsoleerde overgangen, van kunststof, tussen verschillende soorten staal - afwateringsgaten in onderzijden regels - bevestiging middels kunststof ringen én RVS sluitring - RVS dopmoeren voor bevestiging, vandalismebestendig uitvoeren, RVS type 316 - bevestigingsmoeren dienen vast te zijn aangedraaid |  | x | x |  | toets ontwerp en uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | Hout | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 18.2 | Leuning dient vrij te zijn van houtrot die de veiligheid van de constructie aantast |  |  | x |  | inspectie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | n.v.t. | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 18.4 | Ondersabeling voetplaat leuning dient vol en zat te zijn aangebracht |  | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Leuningconstructie | n.v.t. | 1.1.2.1 | Geleiden en beschermen tegen vallen | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 18.1 | Leuningstijlen dienen verticaal te staan |  | x | x |  | inspectie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Objectverlichting | n.v.t. | 1.1.4 | Verlichten van het kunstwerk | Environment | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 19.2 | Objectverlichting dient te voldoen aan het lichtontwerp |  | x |  |  | toets ontwerp aan lichtontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Objectverlichting | n.v.t. | 1.1.4 | Verlichten van het kunstwerk | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 19.1 | Lichtarmaturen en mantelbuizen in een tunnel dienen te zijn verzonken in de tunnelwand of -dak |  | x |  |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Objectverlichting | n.v.t. | 1.1.4 | Verlichten van het kunstwerk | Environment | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 19.4 | Openbare verlichting dient energiezuinig te zijn uitgevoerd. |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | EN 13201-5
Kunstwerk | Objectverlichting | n.v.t. | 1.1.4 | Verlichten van het kunstwerk | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 19.5 | Openbare verlichting dient vandalismebestendig te zijn uitgevoerd. |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Oeverbescherming | n.v.t. | 1.2.1 | Beschermen oever | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 20.1 | De levensduur van de oeverbescherming dient minimaal <…> jaar te bedragen | Als standaard wordt gehanteerd: 30 jaar | x |  |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Oeverbescherming | n.v.t. | 1.2.1 | Beschermen oever | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 20.1 | Oeverbescherming dient duurzaam gronddicht te zijn en voldoende stijf en sterk om de stabiliteit van de oever te borgen |  | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Oplegging | n.v.t. | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | FE 21.1 | De oplegging dient belastingen van de hoofddraagconstructie over te dragen op het steunpunt en vervormingen van het kunstwerk op kunnen vangen |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | RTD 1001: 2017 ROK 1.4 Richtlijn Ontwerp Kunstwerken
Kunstwerk | Oplegging | n.v.t. | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 21.1 | De levensduur van de oplegging dient minimaal <…> jaar te bedragen | Als standaard wordt gehanteerd: 30 jaar of de halve ontwerplevensduur van het object | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Oplegging | n.v.t. | 1 | Faciliteren weg- en vaarwegverkeer | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 21.1 | Binnen drie jaar na inbouw of vervanging van opleggingen dient een garantie inspectie te worden uitgevoerd |  | x | x |  | inspectie | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Oplegging | n.v.t. | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 21.2 | De oplegging mag zich gedurende de levensduur niet verplaatsen ('wandelen'): Maatregelen ter voorkoming van wandelende opleggingen opnemen in werk- en keuringsplan | Het oplegvlak en oplegging dienen voor het leggen schoongeblazen te worden Controle scheefstand oplegvlak na aanleg (nauwkeurigheid < 0,3%; 0,17gr.) Ondergrond voldoende ruw Voldoende oplegdruk (toepassen bovensabeling) | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | Platform Voegovergangen en opleggingen (PVO)
Kunstwerk | Oplegging | n.v.t. | 1.1.1 | Dragen en overdragen belastingen | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 21.1 | Het object dient vijzelpunten te hebben t.b.v. vervanging opleggingen |  | x |  |  | toets ontwerp op aanwezigheid vijzelpunten | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Overgangsconstructie | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | €conomics | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 33.1 | Onder een stootplaat dient een pakket van tenminste 0,50 m gestabiliseerd zand aangebracht te zijn met een hoeveelheid cement van tenminste 175 kg/m3 |  | x |  |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Overgangsconstructie | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Environment | n.v.t. | Extern | ER 33.1 | De overgang van de wegverharding van kunstwerk naar aardenbaan dient geleidelijk te verlopen door toepassing van een overgangsconstructie (stootplaat) met een minimale lengte van 2,5m |  | x |  |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Overgangsconstructie | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | €conomics | n.v.t. | Extern | ER 33.2 | Het grondlichaam bij de overgangsconstructie dient voldoende verdicht en opgesloten te zijn om ondermijning en verzakking van de overgangsconstructie te voorkomen |  | x |  |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Remming- en Geleidewerk | n.v.t. | 1.2 | Faciliteren vaarweggebruikers | Reliability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 31.1 | Het remming- en geleidewerk dient te worden ontworpen op de maatgevende scheepvaarklasse in de vaarweg |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | Richtlijnen Vaarwegen 2017
Kunstwerk | Schampkant | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 22.1 | De schampkant of schampstrook dient te zijn gedimensioneerd op een voertuigkerende voorzieningen en -leuning |  | x |  |  | toets ontwerp op uitgangspunten | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Slijtlaag | Hout | 1.1 | Faciliteren weggebruikers | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 23.1 | De houten rijvloer dient te worden voorzien van een 'safegrip' slijtlaag, 2 stroken per plank Een slijtlaag die de bovenzijde van de plank afsluit is niet toegestaan |  | x | x |  | toets ontwerp op aanwezigheid | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Slijtlaag | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 23.1 | De levensduur van de slijtlaag dient minimaal <…> jaar te bedragen | 8 jaar voor bitumineus en 12 voor epoxy | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Talud | n.v.t. | 1.1.1.3 | Overbruggen hoogteverschil | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 26.1 | De taludbekleding dient het grondlichaam of constructie in voldoende mate op te sluiten op een wijze dat de stabiliteit van het grondlichaam en constructie geborgd is | Het talud dient uit aaneengesloten elementen te bestaan en op vandalismegevoeligige locaties te worden gezet in specie | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Verharding | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Safety | n.v.t. | Intern | IR 27.2 | De Wegverharding dient water af te voeren naar het Hemelwaterafvoersysteem (HWA) |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Verharding | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 27.1 | De stroefheid van de wegverharding dient te voldoen aan CROW 328, 329, 330, 331 |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Verharding | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | FE 27.1 | De wegverharding dient weggebruikers te geleiden |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Verharding | Asfalt | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 27.1 | De rijbaan dient te zijn uitgevoerd in asfalt |  | x | x |  | toets ontwerp op materiaalgebruik | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Verharding | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 27.2 | De wegverharding dient volgens een dakprofiel te worden uitgevoerd |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Verharding | Asfalt | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Environment | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 27.3 | De wegverharding dient een zwarte of rode kleur te hebben |  | x | x |  | toets ontwerp op kleurgebruik | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Verharding | Asfalt | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 27.1 | De levensduur van de deklaag dient minimaal twaalf (12) jaar te bedragen. |  | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Verharding | Asfalt | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 27.1 | De asfaltconstructie dient waterdicht te zijn | Indringing van water in de rijvloer en onderbouw moet worden voorkomen | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Verharding | Asfalt | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 27.2 | Asfalt op beton dient te zijn voorzien van een kleeflaag |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Verharding | Asfalt | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 27.2 | De optredende spoorvorming en ribbelvorming dient in 10 jaar maximaal 7 mm te bedragen |  |  | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Verharding | n.v.t. | 1.1.3 | Afvoeren hemelwater | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | FE 27.2 | De wegverharding dient hemelwater af te voeren naar de hemelwaterafvoer. Op de verharding mogen geen plassen blijven staan |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Verharding | Elementen | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 27.4 | Elementenverharding dient te bestaan uit betontegels (300mm x 300mm) 60mm dik |  | x | x |  | toets ontwerp op toegepaste materialen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Verharding | Asfalt | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | n.v.t. | Intern | IR 27.1 | De asfaltverharding dient waterdicht aan te sluiten op opstaande betonranden en goten | Indringing van dooizouten moet worden voorkomen. Bijvoorbeeld door toepassing van een bitumineus membraam en dichte asfalt mengsels, het hydrofoberen van beton is niet toegestaan | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 28.1 | De voegovergang dient duurzaam waterdicht te zijn en waterdicht aan te sluiten op de aangrenzende onderdelen (o.a. verharding, goot, schampkant), uitgezonderd bestaande open voegconstructies |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | RTD 1007-2: 2014 Eisen voor voegovergangen versie 3.0, d.d. 01-12-2014
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 28.2 | De levensduur van de voegovergang dient minimaal <…> jaar te bedragen | Als standaard wordt gehanteerd: Bitumen: 5-10 jaar. Kunststof: 10 jaar voor rubberprofiel Rij-ijzer: 10 jaar voor rubberprofiel Algemeen: 50 jaar | x | x |  | toets ontwerp op levensduur | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Health | n.v.t. | n.v.t. | AH 28.1 | De voegovergang dient geluidsarm te zijn |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | RTD 1007-2: 2014 Eisen voor voegovergangen versie 3.0, d.d. 01-12-2014
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 28.1 | De voegovergang dient de voegspleet te overbruggen en de optredende belastingen en vervormingen op te kunnen nemen danwel over te dragen. Verhinderde vervorming mag niet optreden |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 28.2 | De voegspleet dient volledig open te zijn | Vrij van vuil, tempex, etc. | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | AR 28.3 | Bij het vervangen van voegovergangen dient de voegspleet en de onderliggende delen altijd gereinigd en geïnspecteerd te worden in aanwezigheid van beheerder/ toezichthouder gemeente: stoppunt |  | x | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Environment | n.v.t. | Intern | IR 28.1 | De bovenkant van de voegovergangen dient volkomen gelijk te zijn met de bovenkant van aansluitende verharding |  | x | x |  | toets aansluiting | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 28.1 | Voegovergangen dienen twee maal per jaar, in de maanden april en oktober, gereinigd te worden. |  |  | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 28.1 | Reiniging voegovergangen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat de voegen schoon zijn/vrij van vuil en vrij van vaste voorwerpen zonder veroorzaken van schade |  |  | x |  | toets uitvoering | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Availability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 28.2 | De voegovergangen dienen geschikt te zijn voor zowel fietsers, voetgangers als gemotoriseerd verkeer (VK 600) |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Voegovergang | n.v.t. | 1.1.1.1 | Opvangen van verplaatsingen en vervormingen | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 28.3 | De voegovergangen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 1993-2 | Zie ook PVenO.nl | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | NEN-EN 1993-2
Kunstwerk | Wandconstructie | n.v.t. | 1.1.1.2 | Keren grond en/of water | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 29.1 | De wand dient te worden afgewerkt zonder opgebrachte elementen (tegels, natuursteen e.d.) |  | x |  |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Wandconstructie | n.v.t. | 1.1.1.2 | Keren grond en/of water | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 29.1 | De wandbekleding dient water- en vorstbestendig te zijn |  | x | x |  | toets ontwerp op materiaaleigenschappen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Wandconstructie | n.v.t. | 1.1.1.2 | Keren grond en/of water | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 29.2 | De wandafwerking dient duurzaam te worden aangebracht |  | x | x |  | toets ontwerp | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Wandconstructie | n.v.t. | 1.1.1.2 | Keren grond en/of water | Environment | n.v.t. | n.v.t. | AE 29.1 | De wandbekleding dient te worden uitgevoerd in een lichte kleurstelling. |  | x | x |  | toets ontwerp op kleurgebruik | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Wandconstructie | n.v.t. | 1.1.1.2 | Keren grond en/of water | Maintainability | n.v.t. | n.v.t. | AM 29.1 | De wandbekleding dient goed en eenvoudig schoon te maken te zijn |  | x | x |  | toets ontwerp op materiaaleigenschappen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Wandconstructie | n.v.t. | 1.1.1.2 | Keren grond en/of water | Safety | n.v.t. | n.v.t. | ASa 29.1 | Wandbekleding dient brandwerend te zijn |  | x | x |  | toets ontwerp op materiaaleigenschappen | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Wegmarkering | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Reliability | n.v.t. | n.v.t. | FE 30.1 | De wegmarkering dient weggebruikers te geleiden en duidelijk zichtbaar te zijn |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Wegmarkering | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | €conomics | n.v.t. | n.v.t. | A€ 30.1 | De levensduur van de wegmarkering dient minimaal gelijk te zijn aan die van de verharding |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | CROW 328, 329, 330 en 331
Kunstwerk | Wegmarkering | Thermoplast | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 30.1 | Wegmarkering dient te bestaan uit reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal |  | x | x |  | toets ontwerp op materiaalgebruik | Beheer gemeente Deventer | n.v.t.
Kunstwerk | Wegmarkering | n.v.t. | 1.1.2 | Geleiden weggebruikers | Maintainability | Randvoorwaarde | n.v.t. | RV 30.2 | Wegmarkering dient te worden aangebracht conform BRL 9142 |  | x | x |  | toets ontwerp aan normen en richtlijnen | Normen en richtlijnen | BRL 9142